## 2025년에너지사용량(공장)
2025년 사용현황
구분 | 전기 | 상하수도 | 폐기물처리비 | 이동연소(경유) | 이동연소(휘발유) | 이동연소(LPG)
| 사용량(kWh) | 사용량(m³) | 사용량(kg) | 사용량(Liter) | 사용량(Liter) | 사용량(Kg)
1월 | 89220 | 40 | 10000 | 2114 | 1472 | 125
2월 | 94781 | 40 | 0 | 1377 | 971 | 190
3월 | 74337 | 40 | 5000 | 1944 | 1162 | 140
4월 | 69258 | 40 | 10000 | 2337 | 1340 | 170
5월 | 55444 | 40 | 3020 | 1597 | 1182 | 175
6월 | 56097 | 47 | 10000 | 1970 | 1027 | 130
7월 | 72093 | 40 | 5000 | 2168 | 1576 | 165
8월 | 71621 | 40 | 5000 | 1578 | 1021 | 145
9월 | 79161 | 40 | 0 | 2034 | 1419 | 145
10월 | 48161 | 40 | 5000 | 2027 | 1576 | 115
11월 | 62542 | 40 | 0 | 1550 | 1498 | 115
12월 | 67735 | 40 | 5000 | 1639.67 | 1652 | 150
합계 | 840450 | 487 | 58020 | 22335.67 | 15896 | 1765
평균 | 70037.5 | 40.5833 | 4835 | 1861.3058 | 1324.6667 | 147.0833

## 25년 에너지_온실가스 실적(신)
▣ 에너지 사용량 및 온실가스 배출량 산정
범 례
| 연료명 | : 해당항목만 입력
| 단위 | : 계산에 활용하는 항목
| 입력항목 | : 입력 항목
④ 에너지 사용량 및 온실가스 배출량
|  | 에너지 사용량 계수 |  |  | 온실가스 배출량 계수 |  |  |  | (Output)
| 연료명 | 단위 | 총발열량 | 순발열량 | 단위 | 배출계수 | 단위 | 사용량 (Input) | 에너지 사용량(MJ) | 온실가스 배출량(KgCO2)
| 원유 | MJ/Kg | 45 | 42.3 | KgCO2/MJ | 0.0733 | Kg | 0 | 0 | 0
| 휘발유 | 10453170 | 33.5 | 31 | 5000 | 0.0693 | L | 15896 | 532516 | 34149.3768 | 115 | 286000
| 실내등유 | MJ/L | 36.8 | 34.3 | 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0
| 보일러등유 | MJ/L | 37.5 | 35 |  | 0.0719 | L | 0 | 0 | 0
| 경유 | MJ/L | 37.9 | 35.4 |  | 0.0741 | L | 22335.67 | 846521.893 | 58589.5894
| B-A유 | MJ/L | 38.9 | 36.6 |  | 0.0741 | L | 0 | 0 | 0
| B-B유 | MJ/L | 40.4 | 38.1 |  | 0.0774 | L | 0 | 0 | 0
| B-C유 | MJ/L | 41.4 | 39.1 |  | 0.0774 | L | 0 | 0 | 0
| 프로판 | MJ/Kg | 50.4 | 46.3 |  | 0.0631 | Kg | 1765 | 88956 | 5156.5005
| 부탄 | MJ/Kg | 49.6 | 45.7 |  | 0.0631 | Kg | 0 | 0 | 0
| 나프타 | MJ/L | 33.7 | 31.2 |  | 0.0733 | L | 0 | 0 | 0
| 용제 | MJ/L | 33.3 | 30.8 |  | 0.0733 | L | 0 | 0 | 0
| 항공유 | MJ/L | 36.6 | 34.3 |  | 0.07 | L | 0 | 0 | 0
| 아스팔트 | MJ/Kg | 41.4 | 39.1 |  | 0.0807 | Kg | 0 | 0 | 0
| 윤활유 | MJ/L | 38.7 | 36.2 |  | 0.0733 | L | 0 | 0 | 0
| 석유코크 | MJ/Kg | 33.9 | 32.9 |  | 0.0975 | Kg | 0 | 0 | 0
| 천연가스(LNG) | MJ/Kg | 54.5 | 49.2 |  | 0.0561 | Kg | 0 | 0 | 0
| 도시가스(LNG) | MJ/N㎥ | 44.2 | 40 |  | 0.0561 | N㎥ | 0 | 0 | 0
| 48504 | 12018380 | 50 | 41340 |  | 0.0631 | N㎥ | 0 | 0 | 0
| 국내무연탄 | MJ/Kg | 19.5 | 19.3 |  | 0.0983 | Kg | 0 | 0 | 0
| 수입무연탄 | MJ/Kg | 27.4 | 26.8 |  | 0 | Kg | 0 | 0 | 0
| 유연탄(연료용) | MJ/Kg | 26 | 24.9 |  | 0.0946 | Kg | 0 | 0 | 0
| 유연탄(원료용) | MJ/Kg | 29.3 | 28.3 |  | 0.0946 | Kg | 0 | 0 | 0
| 아역청탄 | MJ/Kg | 22.4 | 20.9 |  | 0.0961 | Kg | 0 | 0 | 0
| 코크스 | MJ/Kg | 29.5 | 29.3 |  | 0.107 | Kg | 0 | 0 | 0
| 전 력* | MJ/Kwh | 9 | 9 | KgCO2/Kwh | 0.46625 | Kwh | 840450 | 7564050 | 391860.1487
[5 empty] | CO2 | 0.4653 |  |  | 9032043.893 | 489755.6153
[5 empty] | CH4 | 0.0001134
[5 empty] | N2O | 0.000837
[5 empty] | 국가 고유 전력배출계수('07～'08년 평균) |  |  | >>매년 달라짐. |  | 온실가스 배출량(KgCO2)
[5 empty] | CO2 | CH4 | N2O |  | Scope 1 | 97895.4667
| 79161 | 17580020 | 87 | 47780 | (tCO2/MWh) | (kgCH4/MWh) | (kgN2O/MWh) |  | (직접 배출)
| 48161 | 10453170 | 52 | 40910 | 0.4653 | 0.0054 | 0.0027 |  | Scope 2 | 391860.1487
(간접 배출)
| 67735 | 15892090 | 256 | 73080
[9 empty] | #DIV/0! |  | ※생산시설 운영에 따른 증가(전기세 상승을 고려 했을 때 2023년과 비슷한 수준)

## 2024년에너지사용량(공장)
2024년 사용현황
구분 | 전기 | 상하수도 | 폐기물처리비 | 이동연소(경유) | 이동연소(휘발유) | 이동연소(LPG)
| 사용량(kWh) | 사용량(m³) | 사용량(kg) | 사용량(Liter) | 사용량(Liter) | 사용량(Kg)
1월 | 115993 | 40 | 10000 | 2178 | 1610 | 225
2월 | 114389 | 40 | 0 | 1876 | 1461 | 180
3월 | 100272 | 40 | 6620 | 1829 | 1237 | 140
4월 | 79076 | 40 | 12770 | 2058 | 1875 | 180
5월 | 54859 | 40 | 0 | 1346 | 1532 | 135
6월 | 47640 | 47 | 20000 | 1732 | 1805 | 110
7월 | 54697 | 40 | 5000 | 1709 | 1533 | 110
8월 | 64627 | 40 | 0 | 1219 | 1404 | 65
9월 | 66873 | 40 | 5000 | 1626 | 1822 | 130
10월 | 44420 | 40 | 5000 | 1933 | 1399 | 95
11월 | 48504 | 40 | 0 | 1717 | 1361 | 130
12월 | 66495 | 40 | 0 | 1568 | 1212 | 155
합계 | 857845 | 487 | 64390 | 20791 | 18251 | 1655
평균 | 71487.0833 | 40.5833 | 5365.8333 | 1732.5833 | 1520.9167 | 137.9167

## 24년 탄소배출량
▣ 에너지 사용량 및 온실가스 배출량 산정
범 례
| 연료명 | : 해당항목만 입력
| 단위 | : 계산에 활용하는 항목
| 입력항목 | : 입력 항목
④ 에너지 사용량 및 온실가스 배출량
|  | 에너지 사용량 계수 |  |  | 온실가스 배출량 계수 |  |  |  | (Output)
| 연료명 | 단위 | 총발열량 | 순발열량 | 단위 | 배출계수 | 단위 | 사용량 (Input) | 에너지 사용량(MJ) | 온실가스 배출량(KgCO2)
| 원유 | MJ/Kg | 45 | 42.3 | KgCO2/MJ | 0.0733 | Kg | 0 | 0 | 0
| 휘발유 | MJ/L | 33.5 | 31 |  | 0.0693 | L | 18251 | 611408.5 | 39208.6233
| 실내등유 | MJ/L | 36.8 | 34.3 |  | 0.0719 | L | 0 | 0 | 0
| 보일러등유 | MJ/L | 37.5 | 35 |  | 0.0719 | L | 0 | 0 | 0
| 경유 | MJ/L | 37.9 | 35.4 |  | 0.0741 | L | 20791 | 787978.9 | 54537.7037
| B-A유 | MJ/L | 38.9 | 36.6 |  | 0.0741 | L | 0 | 0 | 0
| B-B유 | MJ/L | 40.4 | 38.1 |  | 0.0774 | L | 0 | 0 | 0
| B-C유 | MJ/L | 41.4 | 39.1 |  | 0.0774 | L | 0 | 0 | 0
| 프로판 | MJ/Kg | 50.4 | 46.3 |  | 0.0631 | Kg | 1655 | 83412 | 4835.1322
| 부탄 | MJ/Kg | 49.6 | 45.7 |  | 0.0631 | Kg | 0 | 0 | 0
| 나프타 | MJ/L | 33.7 | 31.2 |  | 0.0733 | L | 0 | 0 | 0
| 용제 | MJ/L | 33.3 | 30.8 |  | 0.0733 | L | 0 | 0 | 0
| 항공유 | MJ/L | 36.6 | 34.3 |  | 0.07 | L | 0 | 0 | 0
| 아스팔트 | MJ/Kg | 41.4 | 39.1 |  | 0.0807 | Kg | 0 | 0 | 0
| 윤활유 | MJ/L | 38.7 | 36.2 |  | 0.0733 | L | 0 | 0 | 0
| 석유코크 | MJ/Kg | 33.9 | 32.9 |  | 0.0975 | Kg | 0 | 0 | 0
| 천연가스(LNG) | MJ/Kg | 54.5 | 49.2 |  | 0.0561 | Kg | 0 | 0 | 0
| 도시가스(LNG) | MJ/N㎥ | 44.2 | 40 |  | 0.0561 | N㎥ | 0 | 0 | 0
| 도시가스(LPG) | MJ/N㎥ | 62.8 | 57.8 |  | 0.0631 | N㎥ | 0 | 0 | 0
| 국내무연탄 | MJ/Kg | 19.5 | 19.3 |  | 0.0983 | Kg | 0 | 0 | 0
| 수입무연탄 | MJ/Kg | 27.4 | 26.8 |  | 0 | Kg | 0 | 0 | 0
| 유연탄(연료용) | MJ/Kg | 26 | 24.9 |  | 0.0946 | Kg | 0 | 0 | 0
| 유연탄(원료용) | MJ/Kg | 29.3 | 28.3 |  | 0.0946 | Kg | 0 | 0 | 0
| 아역청탄 | MJ/Kg | 22.4 | 20.9 |  | 0.0961 | Kg | 0 | 0 | 0
| 코크스 | MJ/Kg | 29.5 | 29.3 |  | 0.107 | Kg | 0 | 0 | 0
| 전 력* | MJ/Kwh | 9 | 9 | KgCO2/Kwh | 0.47806 | Kwh | 857845 | 7720605 | 410103.5253
[5 empty] | CO2 | 0.4747 |  |  | 9203404.4 | 508684.9845
[5 empty] | CH4 | 0.0002625
[5 empty] | N2O | 0.0031
[5 empty] | 국가 고유 전력배출계수('21～'22년 평균) |  |  | >>매년 달라짐.(아직변경발표 없음)
[5 empty] | CO2 | CH4 | N2O
[5 empty] | (tCO2/MWh) | (kgCH4/MWh) | (kgN2O/MWh) |  |  | 온실가스 배출량(KgCO2)
[5 empty] | 0.4747 | 0.0125 | 0.01 |  | Scope 1 | 98581.9564
(직접 배출)
[9 empty] | Scope 2 | 410103.5253
(간접 배출)

## 2023년에너지사용량(공장)
2023년 사용현황
구분 | 전기 | 상하수도 | 폐기물처리비 | 이동연소(경유) | 이동연소(휘발유) | 이동연소(LPG)
| 사용량(kWh) | 사용량(m³) | 사용량(kg) | 사용량(Liter) | 사용량(Liter) | 사용량(Kg) | 사용량(m³)
1월 | 79805 | 40 | 0 | 1391 | 1184 | 145
2월 | 74060 | 40 | 20000 | 1400 | 1319 | 125
3월 | 64704 | 40 | 30000 | 1127 | 1422 | 175
4월 | 53778 | 40 | 0 | 1132 | 1743 | 100
5월 | 52152 | 40 | 5000 | 1314 | 1512 | 175
6월 | 73272 | 40 | 5000 | 1484 | 1617 | 195
7월 | 81816 | 40 | 0 | 2109 | 1680 | 140
8월 | 81523 | 40 | 5000 | 1564 | 1938 | 165
9월 | 89241 | 40 | 10000 | 1632 | 1792 | 90
10월 | 50737 | 40 | 5000 | 1739 | 1743 | 125
11월 | 71995 | 40 | 10000 | 1692 | 1717 | 145
12월 | 102134 | 40 | 5000 | 1847 | 1654 | 195
합계 | 875217 | 480 | 95000 | 18431 | 19321 | 1775
평균 | 72934.75 | 40 | 7916.6667 | 1535.9167 | 1610.0833 | 147.9167

## 23년 탄소배출량
▣ 에너지 사용량 및 온실가스 배출량 산정
범 례
| 연료명 | : 해당항목만 입력
| 단위 | : 계산에 활용하는 항목
| 입력항목 | : 입력 항목
④ 에너지 사용량 및 온실가스 배출량
|  | 에너지 사용량 계수 |  |  | 온실가스 배출량 계수 |  |  |  | (Output)
| 연료명 | 단위 | 총발열량 | 순발열량 | 단위 | 배출계수 | 단위 | 사용량 (Input) | 에너지 사용량(MJ) | 온실가스 배출량(KgCO2)
| 원유 | MJ/Kg | 45 | 42.3 | KgCO2/MJ | 0.0733 | Kg | 0 | 0 | 0
| 휘발유 | MJ/L | 33.5 | 31 |  | 0.0693 | L | 19321 | 647253.5 | 41507.3043
| 실내등유 | MJ/L | 36.8 | 34.3 |  | 0.0719 | L | 0 | 0 | 0
| 보일러등유 | MJ/L | 37.5 | 35 |  | 0.0719 | L | 0 | 0 | 0
| 경유 | MJ/L | 37.9 | 35.4 |  | 0.0741 | L | 18431 | 698534.9 | 48347.0933
| B-A유 | MJ/L | 38.9 | 36.6 |  | 0.0741 | L | 0 | 0 | 0
| B-B유 | MJ/L | 40.4 | 38.1 |  | 0.0774 | L | 0 | 0 | 0
| B-C유 | MJ/L | 41.4 | 39.1 |  | 0.0774 | L | 0 | 0 | 0
| 프로판 | MJ/Kg | 50.4 | 46.3 |  | 0.0631 | Kg | 1775 | 89460 | 5185.7158
| 부탄 | MJ/Kg | 49.6 | 45.7 |  | 0.0631 | Kg | 0 | 0 | 0
| 나프타 | MJ/L | 33.7 | 31.2 |  | 0.0733 | L | 0 | 0 | 0
| 용제 | MJ/L | 33.3 | 30.8 |  | 0.0733 | L | 0 | 0 | 0
| 항공유 | MJ/L | 36.6 | 34.3 |  | 0.07 | L | 0 | 0 | 0
| 아스팔트 | MJ/Kg | 41.4 | 39.1 |  | 0.0807 | Kg | 0 | 0 | 0
| 윤활유 | MJ/L | 38.7 | 36.2 |  | 0.0733 | L | 0 | 0 | 0
| 석유코크 | MJ/Kg | 33.9 | 32.9 |  | 0.0975 | Kg | 0 | 0 | 0
| 천연가스(LNG) | MJ/Kg | 54.5 | 49.2 |  | 0.0561 | Kg | 0 | 0 | 0
| 도시가스(LNG) | MJ/N㎥ | 44.2 | 40 |  | 0.0561 | N㎥ | 0 | 0 | 0
| 도시가스(LPG) | MJ/N㎥ | 62.8 | 57.8 |  | 0.0631 | N㎥ | 0 | 0 | 0
| 국내무연탄 | MJ/Kg | 19.5 | 19.3 |  | 0.0983 | Kg | 0 | 0 | 0
| 수입무연탄 | MJ/Kg | 27.4 | 26.8 |  | 0 | Kg | 0 | 0 | 0
| 유연탄(연료용) | MJ/Kg | 26 | 24.9 |  | 0.0946 | Kg | 0 | 0 | 0
| 유연탄(원료용) | MJ/Kg | 29.3 | 28.3 |  | 0.0946 | Kg | 0 | 0 | 0
| 아역청탄 | MJ/Kg | 22.4 | 20.9 |  | 0.0961 | Kg | 0 | 0 | 0
| 코크스 | MJ/Kg | 29.5 | 29.3 |  | 0.107 | Kg | 0 | 0 | 0
| 전 력* | MJ/Kwh | 9 | 9 | KgCO2/Kwh | 0.47806 | Kwh | 875217 | 7876953 | 418408.4271
[5 empty] | CO2 | 0.4747 |  |  | 9312201.4 | 513448.5405
[5 empty] | CH4 | 0.0002625
[5 empty] | N2O | 0.0031
[5 empty] | 국가 고유 전력배출계수('21～'22년 평균) |  |  | >>매년 달라짐.(아직변경발표 없음)
[5 empty] | CO2 | CH4 | N2O
[5 empty] | (tCO2/MWh) | (kgCH4/MWh) | (kgN2O/MWh) |  |  | 온실가스 배출량(KgCO2)
[5 empty] | 0.4747 | 0.0125 | 0.01 |  | Scope 1 | 95040.1134
(직접 배출)
[9 empty] | Scope 2 | 418408.4271
(간접 배출)